|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Wikipédia, a enciclopédia livre | **FORMULÁRIO**  SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS  **SOLICITAÇÃO DE REFORMAS** | **05/05/2023** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solicitante:   |  | | --- | | **Nícolas Matheus da Fonseca Tinoco de Souza Araújo (SIAPE XX)** | | Unidade:  **DPO/SIN** |
| Nome do projeto/Obra:  **SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO "GALPÃO SIN" DO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN** | Campus:  **Leste – Mossoró/RN** |

|  |
| --- |
| **1– JUSTIFICATIVA** |
| |  | | --- | | Atualmente, a Superintendência de Infraestrutura, por meio da Divisão de Manutenção e Instalações Físicas (DMIF), utiliza o galpão adjacente ao que se planeja realizar os serviços objeto deste formulário. Acontece que o referido local não mais atende as demandas da DMIF em virtude de diversos motivos, destacando-se principalmente a falta de banheiro e o pouco espaço físico incompatível com a demanda de armazenamento, entrada e saída de materiais.  Diante disso, buscou-se uma solução. A solução encontrada foi utilizar o galpão adjacente, antes de responsabilidade da PROAD. Este galpão, ora denominado “Galpão SIN”, possui uma área disponível bem superior, bem como já possui infraestrutura de banheiro.  Acontece que, em virtude do longo período sem manutenção, há a necessidade de manutenção do banheiro e da adequação da cobertura.  Ainda, por se tratar de um ambiente onde trabalharão pessoas terceirizadas, há a necessidade de se garantir condições adequadas de trabalho, principalmente no quesito de salubridade. Para isso, a construção de uma sala de trabalho no local e interna ao galpão para os funcionários é indispensável.  A reforma está previsto no PDI no item “Realização de Manutenção Predial (Pequenas Reformas) de diferentes Edificações (SIN)”, página 72. Caso a reforma não seja realizada, os serviços de manutenção continuarão se agravando em virtude de uma organização inadequada dos materiais, bem como os trabalhadores do local estarão submetidas a condições insalubres de trabalho, podendo acarretar em ações judiciais em desfavor da UFERSA. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2 – LOCAL** | |
|  | |
| **3 – INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS** | |
| |  |  | | --- | --- | | **Fotografia** | **Intervenção** | |  | Realizar limpeza externa à edificação | |  | Construir sala de trabalho para dois funcionários.  Prevê computadores, uma impressoa e um gelágua. | |  | Realizar recuperação do tehado. | |  | Realizar limpeza geral no galpão. | |  | Realizar manutenção geral do banheiro.  Verificar abastecimento de água e energia elétrica no banheiro. | | |
| **10 – APROVAÇÃO** | |
| **Chefia da unidade** | **Assinatura** |
| XXXX (SIAPE XXXX)  Superintendente de Infraestrutura |  |